문서번호	도로보수과-1489
결재일자	2016.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		하승환	03/24 代이기영
협조
	주무관		김용면

도로굴착신청 현장조사서-전기4

2016. 03

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소	서울 성동구 마장동479-33
	성 명	한국전력공사 성동지점(조원재)
굴착 위치		성동구 성수동2가 281-8 ~ 성수동2가 281-14
굴착 목적		정원DL 수지상 해소공사(조원재_서림)
포 장 별		굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
손 궤 규 모	계	1.2	170.0	204.0	전기공사 규격(D=175mm, H=1.2m) (관리청복구)
	아스팔트	1.2	168.0	201.6
	아스팔트 덧씌우기
	콘크리트
	보도	1.2	2.0	2.4
	기타
위 치 도	위 치 : 광나루로(광나루로320-2앞~화양사거리전)
조사자 의견	2013년 이전 포장구간임으로 굴착가능함. 2. 공사완료후 절삭포장요함. 3. 3차로 굴착협의 필요함. 4. 2016년 포장정비예정임으로 협의후 굴착필요.

차도       보도

2016. 03. 23

보 고 자  실무관 정 원 근