	마포소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	공설소방용수시설 존부 확인 결과 통보

1. 예방과-5587(2016.3.23.)호 『공설소화전 존부 및 사용가능여부 확인 협조』와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 서교동 447-1번지 주변 공설소화전을 조사한바 지상식351호가 있음을 확인하였으며, 건물 각 부분으로 부터 직선거리140m이내에 위치하고 있으니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임  1. 서교동 447-1번지 주변 공설소화전 위치도 1부(별도송부)

2. 소화전 거리측정 자료 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	정용우		대응총괄팀장	한상우		재난관리과장	03/24 유충렬
협조자
시행	재난관리과-1902	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화	02)715-2119	/전송	02)716-1192	/	sjeong38@seoul.go.kr	/	대시민공개