소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신	현장대응단장
(경유)
제목	은평뉴타운 기자촌 및 한옥마을 소화전 복구완료 대상 검수 알림

1. 관련문서

가. 재난관리과-8296(2015.11.16.)호『은평뉴타운 3지구 C공구 및 향후 인수인계 대상 알림』

나. 서울특별시 SH공사 택지조성부-1298(2016.03.23.)호『은평뉴타운 기자촌 및 한옥마을내 소화전 인수인계 요청』

2. 위와 관련하여 은평뉴타운 기자촌 및 한옥마을 일대 소화전 복구완료 대상 검수를 다음과 같이 알려드리오니 현장대응단장은 현지확인 후 검수 결과를 파악하여 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 수    량 : 5개소

나. 검수기간 : 2016.03.24.(목) ~ 04.01(금)

다. 검수위치 : 은평뉴타운 기자촌 및 한옥마을 일대

라. 확인내용

○ 소화전 설치지점 위치, 지번 등 주변사항을 구체적으로 조사

○ 본체 및 제수변 스핀들 등 기계부품간의 연결상태 및 정상작동여부

○ 수압 적정여부 및 맨홀뚜껑의 규격 및 균열 등 이상유무

○ 기타 유지관리에 문제가 되는 제반 하자 사항 조사 등

마. 제출기한 : 2016.04.04(월)한

붙  임 : 1. 소화전 검수대상 및 검수결과 1부.

2. 소방용수 전산자료 기초조사서 1부.

3. 소방용수기록카드 1부.

4. 현지확인 결과 복명서 및 결과서 1부.  끝.

	재난관리과장
★담당자	박기훈		대응총괄팀장	지정현		재난관리과장	전결 03/24 김지수
협조자
시행	재난관리과-2139	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962	/
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개