출 장 결 과 보 고 서

주무관		시설관리팀장	시설관리과장		결재
한남성		김근용	03/25 이자원
협 조
	주무관			문병희

	명에 의하여 긴급 누수복구 공사와 관련 포장복구 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 03. 24
보 고 자 : 지방기계운영서기 성명 : 한 남 성

보 고 내 용
건 명	출장 결과 보고서(03.24)
내용	○ 출장구분: 누수복구 현장점검 ○ 출장시간: 13:00 ~ 17:00 ○ 점검사항: 도로 포장복구( CA-2 ) 현장 점검 ○ 공사위치 - 화곡본동 102-134 : D40mm 분수전용 소켓접합 - 화곡본동 56-375 : D150/40mm 새들캡접합 ○ 점검결과 - 긴급누수복구 공사완료 후 공사장 주변 정리정돈 및 환경오염(공해, 소음)으로 민원발생은 없는지 상태점검 → 이상없음 ○ 관용차량 이용여부 : 미이용 붙 임 1. 누수복구 현장순찰점검 체크리스트 1부. 끝.
비 고