소방안전점검 세부조사표(신길5동 제3투표소)

1. 조사대상

대 상 명	대영초등학교 소강당 (신길5동 제3투표소)			전화번호	********
소 재 지	신길로23길43	대표자	서울시교육감	주 용 도	교육연구시설
건물구조	양식 철근콘크리트구조 5/1층 중 1층			소방안전관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무 수행에 관한 사항	소방안전관리자업무 철저토록 지도 및 소화기 사용법 교육함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	특이사항없음
③위험물 제조소등의 안전 관리에 관한 사항	해당없음
④소방시설(필요 시)	옥내소화전 ,소화기등 설치.유지 관리됨
⑤피난시설(필요 시)	피난설비 관리 유지됨

2. 조사사항

결재	조사일		조사자		담당자		진압3팀장		센터장
	2016. 3. 24.		소방위 박상구		박상구		손영기		03/25 강정식
협조

이곳에 본문을 입력하세요