소방특별조사 세부조사표(J마트건물)

1. 조사 대상(조사 일시 : 2016. 3. 25. 조사자 소방위 현중수, 소방장 유재광)

대 상 명	J마트건물(연실용음악학원)			****	*********** ***********
소 재 지	************* *************	***	***	주 용 도	근린생활시설
건물구조	양식RC조, 3/1층, 연면적 467.72㎡			소방안전관 리 자	일반

2. 기본 조사 사항

조사 구분	주요 조사 결과	조치 사항
① 소방안전관리자의 업무 수행에 관한 사항	○ J마트영업주, 연실용음악학원장 자발적 화재예방 업무 수행함
② 소방계획서에 따른 업무 수행 사항	○ 해당사항 없음
③ 공공기관등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당사항 없음
④ 자체점검의 적합성 여부 에 관한 사항	○ 해당사항 없음
⑤ 화재의 예방조치 등에 관한 사항	○ 화재의 예방에 최선을 다하고 있음
⑥ 불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저 장 취급에 관한 사항	○ 4층 학원 주방 - 화기 취급시 주의 당부함
⑦ 다중이용업소의 안전관리 에 관한 사항	○ 해당 없음
⑧ 위험물 제조소등의 안전 관리에 관한 사항	○ 해당 없음

3. 소방시설 등의 조사 사항

가. 조사 여부 판단

구 분	조사 여부	사 유
소방시설	실시(○)
피난시설 등	실시(○)

나. 조사 결과

구 분	조사한 사항	조사 결과
소방시설	소화기구	이상 없음
피난시설 등	유도등	유도등 점등불량 (2층, 3층 학원 주출입구)

4. 기타 조사 사항

구 분	조사한 사항	조사 결과
전기 분야	자체점검 실시함	특이사항 없음
가스 분야	자체점검 실시함	//
기타 분야	※ 전기화재 예방 및 유사시 인명대피 우선토록 지도함

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	유재광		탁한수		03/25 代박종률
협조