	소방학교
수신	교육지원과장
(경유)
제목	훈련탑 소방시설 실습설비 고장발생 보고(통보)

우리 소방학교의 소방시설 기계실습설비 중 스프링클러설비 노후화 등의 원인으로 인하여 다음과 같이 고장이 발생되어 보고(통보)하오니 조속한 시일내에 조치하여 주시기 바랍니다.

고장일시	확인자	고장내용	관련사진
2016. 3월 중	소방경 서백호	성능시험배관의 유량계 파손
		스프링클러설비의 저압건식밸브 기밀유지 불가

	인재개발과장
전임교수	서백호		전임교수팀장	한정희		인재개발과장	03/25 김시철
협조자
시행	인재개발과-1287	(		)	접수		(		)
우	06756	서울특별시 서초구 남부순환로340길 29	/
전화	02-2106-3734	/전송	02-2106-3728	/	seo105@seoul.go.kr	/	대시민공개