서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	한국지역난방공사장
(경유)
제목	냉방시스템에 대한 업무 협의 회신

1. 한국지역난방공사 냉방추진단냉방정책팀-211(2016.03.21.)호와 관련입니다.

2. 귀 공사에서 공동주택에 대한“제습냉방 시범보급사업”추진에 따른 에너지소비총량 평가 시‘냉방’에너지소요량 추가로“서울시 녹색건축물 설계기준”중 ‘1차에너지소비총량’기준을 만족하지 못하여 시범보급사업 진행이 어려워질거라는 우려에 대하여,

3. 공동주택에 대한 우리시 및 정부에서 시행중인 에너지소비총량 평가는 “냉방”을 제외한 난방, 조명, 급탕 및 환기에 요구되는 에너지를 정량적으로 분석한 값으로 기준을 정하여, 평가하고 있음을 알려드립니다. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	방진표		건축설비팀장	노희천		건축기획과장	03/25 한병용
협조자
시행	건축기획과-6454	(		)	접수		(		)
우	04524	서울시 중구 세종대로 110 서울시청 3층 건축기획과	/
전화	02-2133-7117	/전송	02-2177-0750	/	jinpyob@seoul.go.kr	/	대시민공개