보    고    서

등록번호	시설관리과-8783

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	최준혁	채재일	03/25 이승철

명에 의하여 종로구 관내 담당동 업무중 아래와 같은 사항이 발생하여 현장조사한 사항을 아래와 같이 보고합니다.

2016. 03. 25

보 고 자 : 지방시설서기보  성명 : 최 준 혁

현황

❍ 위      치 : **************

❍ 내      용 : 기존관 확인굴착 후 관정비 시행

❍ 기존관현황 : ******************************

보고내용

❍ 상기 관로는 GIS도면상 1983년 부설된 노후관으로 확인굴착후 정비하고자 함.

연번	위치	도종	연장(m)	관종(GIS상)	비고
1	**********	A2	2	***********************	횡단굴착
2	**********	A2	2	***********************	횡단굴착

조치의견

❍ 위와 같이 확인굴착 실시하여 해당관로의 상태 및 지하 시설물 현황 등을 파악한 후 관정비코자 하며

❍ 확인굴착 등 공사를 『2015년 창신동 등 10개동 상수도공사(연간단가계약)』 계약업체에 작업지시하여 안전하고 깨끗한 수돗물 공급에 만전을 기하고자 합니다.

첨   부 : 1) 확인굴착 등 위치도 1부.  끝.