	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과 보고서(영등포동6가7외1필지)

분류기호 예방과 - 2016. 3. 25(금)
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 〔이병규건물-웨딩그룹 위더스〕
1. 민원접수 제1409호 (2016. 3. 24)호 『소방공사감리 결과보고서』 와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위 호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 영등포동6가 7외1필지			관 계 인		이병규
허가동의일	2014.07.18		착공신고년월일		2015.05.28
건물규모	철근콘크리트조 지하8층/지상11층 연면적 26,394,82㎡
주요용도	문화 및 집회시설(예식장) 근린생활	소방시설시공업자		㈜ 진호실업 ㈜ 씨제이건설 ㈜ 주광전기
설 치 소방시설	소화기구, 옥내소화전설비,스프링클러설비,CO2호스릴,자동화재탐지설비,시각경보기,비상방송,가스누설경보기,유도등,비상조명등,피난기구(완강기),비상조명,제연설비(비상용승강장,전실),연결송수관,비상콘센트,무선통신보조설비
소방공사 감리업자	㈜ 예다종합건설(책임감리원 : 이종만 기계/전기-고급)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하8층/지상11층 연면적 26,394,82㎡ 신축 소방시설공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

★담당자							구본형			예방팀장					윤영재					예방과장					전결 03/25 김용규
협조자
시행			예방과-7086									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개