투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	한국환경수도연구원
(경유)
제목	무기응집제 POLYTETSU-S (2016-2) 검사의뢰

1. 귀 연구원의 무궁한 발전을 기원합니다

2. 우리센터 하수처리 공정중 반류수 처리에 사용하기 위한 무기응집제(POLYTETSU-S)에 대하여 아래와 같이 검사 의뢰하오니 검사 후 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 시험의뢰 내역

약 품 명	시 험 항 목	단 위	시험 방법	비 고
무기응집제 (POLYTETSU-S)	1. 비 중	-	수처리제의기준과 규격및표시기준 (환경부고시 제2013-188호)
	2. pH	-
	3. 총 철	%
	4. 총철중2가철	%
	5. 유리산	%
	6. 비 소	㎍/g
	7. 납	㎍/g
	8. 카드뮴	㎍/g
	9. 크 롬	㎍/g
	10. 셀레늄	㎍/g
	11. 수 은	㎍/g

나. 시험의뢰 시료 : 무기응집제(POLYTETSU-S) 시료 1점.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
★주무관	박정호		운영과장	전결 03/25 김웅남
협조자	주무관	代박정호
시행	운영과-702	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동)	/
전화	02-300-8527	/전송	02-300-8518	/	nongjang@seoul.go.kr	/	대시민공개