	서울대공원
수신자	(주)국방건업 대표 강민식 귀하
(경유)
제 목	토목시설물 유지보수공사(연간단가)작업지시-제6호

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사와 우리공원간 계약체결하여 추진중인 토목시설물유지보수공사(연간단가계약)와 관련 아래와 같이 작업지시 하오니 공사완료 후 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 작업지시번호 : 제 6호

나. 작업기간 : 2016. 3. 25 ~ 6. 30

다. 작업내역

연번	위 치	작업지시 내역	비 고
1	종보존 연구실 옹벽	배수로 주변 차량 통행 불편 일부 복개 옹벽내 폐 약수터 정비
2	유인원관 옹벽	옹벽 시작점(양쪽)으로 토사 유출 옹벽 추가 설치
3	식물원 옹벽	식물원 건물 옹벽 철근 노출 식물원 건물 옹벽 균열 발생
4	맹수사 석축	스라소니 뒤 배수로 유수장애 발생 매쉬휀스 철거 호랑이사 석축 보수

붙임 : 대상지 1부. 끝.

	서울대공원장
전문관	서동민		시설과장	전결 03/25 代이춘한
협조자	주무관	代이강호
시행	시설과-1925	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 (막계동) 시설과	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	500-7412	/전송	507-7230	/	baekgu2@seoul.go.kr	/	대시민공개