	동대문소방서
수신자	답십리주유소 대표 귀하
(경유)	(02535 서울특별시 동대문구 답십리로 223 (답십리동))
제 목	위험물 주유취급소 변경허가 처리사항 알림

1. 민원접수 제1038호(2016.3.24.) “위험물 취급소 변경허가 신청서”

2. 귀하께서 신청하신 위험물 주유취급소 변경허가 신청에 대하여 서류검토 및 현장확인한 바 위험물안전관리법 제6조, 동법 시행령 제6조, 동법 시행규칙 제7조에 적합하여 다음과 같이 변경허가 처리함을 알려드립니다.

가. 대 상 명 : 답십리주유소

나. **********************************

다. 소 재 지 : 동대문구 답십리로 223(답십리동)

라. **************************************

마. 신청내용

- 고정급유설비 2복식 1대 철거 및 관련배관 매립

- 고정급유설비 철거공사 범위를 제외한 기존 고정주유설비 2대, 고정급유설비

1대 부분 공사중 가사용

3. 안내사항

가. 급유설비 철거 후 관련배관에서 위험물이 토양 등 외부로 유출되지 않토록 하고

나. 공사중에는 화재예방에 관한 조치사항을 철저히 이행 하시기 바랍니다.  끝.

	동대문소방서장
담당자	고종빈		위험물안전팀장	代이정환		예방과장	03/25 계광옥
협조자
시행	예방과-5567	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34(장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2243-0073	/전송	02-2214-5119	/	mallyeo@seoul.go.kr	/	부분공개(6)