함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	야외 음수대 긴급점검(수리)-시행

우리 아리수나라 야외 음수대, 동절기 사용을 중단하였으나, 새봄을 맞아 홍보관 관람고객과 공원을 찾는 시민들에게 시원한 아리수를 음용할 수 있도록 통수 시키기위해 가까운 전문업체로 하여금 긴급 점검하였는바, 부품고장으로 수리 받고자 함.

가. 건    명 : 아리수나라 음수대 아리수샘터 긴급점검·수리(부품교체작업)

나. 문제부분 : 볼밸브 불량

다. 조치사항 : 동파방지를 위해 분리했던 급수관을 연결하고 고장부품은 새제품 으

로 교체하여 음용할 수 있도록 조치함

라. 보수업체 : 미포철물공업 대표 홍두병 ☎02)444-5536, 02)926-3589

마. 예상비용 : 금55,000원(금오만오천원)-붙임 견적내용 참고

**************************************

사. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,일반관리비(기본경비),수선유지교체비,

시설장비유지비

붙 임 : 1). 산출기초조사서 1부

2). 업체견적서     1부

3). 현장사진       1부.  끝.

★주무관	차현기		수도박물관장	03/25 이미영
협조자	주무관	화민숙
시행	수도박물관-990	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27 뚝도정수센터 수도박물관	/
전화	3146-5943	/전송	3146-5949	/	chg030806@seoul.go.kr	/	대시민공개