	광진소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(440호)

1. 2015년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 “3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리”와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 중곡119안전센터에서 관리하고 있는 소방용수시설에 대한 고장 발생 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

연번	형 식	용수번호	조 사 자	위 치	고장내용	비 고
1	지상식소화전	070440	위. 이은종 장. 이재청 장. 최웅석	광진구 능동로 368 (중곡2동 41-20)	몸통 스핀들을 돌릴 때 헛도는 현상	고장 (사용불능)

붙임  현지확인보고서 1부.  끝.

	중곡119안전센터장
담당자	이재청		진압2팀장	이은종		센터장	03/25 代이은종
협조자
시행	중곡119안전센터-1488	(		)	접수		(		)
우	04940	서울특별시 광진구 용마산로 150	/	http://www.fire.seoul.kr-gwangin
전화		/전송	02-2201-4119	/		/	대시민공개