문서번호	급수운영과-7365
결재일자	2016.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	강서수도사업소장
이슬		이희대	03/28 이인걸
협 조

당직근무 일일 상황보고

2016. 3. 27.(일)

강서수도사업소

당직근무 일일 상황보고

□ 당직일자 : 2016년 3월 27일 일요일(일직․ 숙직)

□ 당직책임자 : 요금과 6급 이 희 대

○ 당 직 원 : 7급 이광호. 9급 이 슬

□ 상황 총 접수 및 처리현황 : 0건

○ 주요상황 접수건수 : 0건(진행 0건, 완료 0건)

○ 기타상황 접수건수 : 0건(진행 0건, 완료 0건)

구 분	건수	내 용				조치현황
누수신고	0	시 간	위 치	관 종	구 경	원 인		조 치
단수사항	0	․ 없음
기전사고	0	․ (사고시간․사고지역․사고원인) : “ 없음 ”
출수불량 신고(소․불출수)	0	․ 스트레이너 막힘 : 0 건 ․ 누 수 : 0건 ․ 수압부족 : 0건 ․ 탐지의뢰 : 0건 ․ 배관이상 : 0건 ․ 밸브이상 : 0건 ․ 폐전의뢰 : 0건
동파신고	0	․ 일반주택 : 0건 ․ 아 파 트 : 0건 ․ 연 립 : 0건 ․ 기 타 : 0건				․처 리 : 0 건 ․미처리 : 0 건
외부기관 점검사항	0	․ 없음
기타사건․사고 (방송보도사항등)	0	․ 없음				- 배수지 수위 -
						구분	11:00 23:00		17:00 05:00
						목 동	4.3		3.8
						신 정	4.0		3.7
						신 월	4.2		3.5
						우장산	3.1		3.8
						화 곡	3.3		3.8

끝.