	중부소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	비상소화장치 고장발생보고(383호)

1. 2016년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 우리119안전센터에서 관리·운용중인 비상소화장치에 고장이 발견되어 붙임과 같이 보고합니다.

- 고장내용 -

종별	관리번호	위치	고장내용	사용가부	담당자	발생일자
비상소화장치	383호	중구 퇴계로12가길 9	비상소화장치 함 왼편 아래쪽 모서리부분이 파손됨	사용가	소방교 이주수	2016.3.27.

붙임  비상소화장치 고장발생보고서 1부.  끝.

	회현119안전센터장
담당자	이주수		1팀장	박태열		119안전센터장	03/28 문준기
협조자
시행	회현119안전센터-1316	(		)	접수		(		)
우	04630	서울특별시 중구 소공로 30	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-775-0119	/전송	02-753-0119	/	steby93@seoul.go.kr	/	대시민공개