문서번호	정수과-1624
결재일자	2016.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김동선		03/28 임두선
협조
	전문관		조평대

정수약품(Cl2) 관리대장

2016. 03.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2016년 정수약품(Cl2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구 분	염소(Cl2) 가스
	입고량	출 고 량							재고량
03	정수장	전 염소		중 염소		후 염소		합 계	정수장
		1정수장	2정수장	1정수장	2정수장	1정수장	2정수장
이월량									13,741
1	0	0	0	176	178	95	128	577	13,164
2	0	0	0	149	156	102	125	532	12,632
3	0	0	0	118	130	91	115	454	12,178
4	0	0	0	108	124	91	109	432	11,746
5	0	0	0	94	118	87	107	406	11,340
6	0	0	0	96	116	95	118	425	10,915
7	0	101	102	124	155	106	132	720	10,195
8	0	227	258	73	73	110	131	872	9,323
9	8,100	152	130	69	84	101	120	656	16,767
10	0	183	151	71	109	105	130	749	16,018
11	0	150	122	66	99	99	122	658	15,360
12	0	258	213	113	158	114	136	992	14,368
13	0	206	171	67	115	105	128	792	13,576
14	0	173	156	83	94	104	126	736	12,840
15	0	225	209	103	142	116	144	939	11,901
16	0	267	20	106	12	82	101	588	11,313
17	0	192	82	90	42	95	114	615	10,698
18	0	121	81	69	40	95	113	519	10,179
19	0	103	70	67	37	88	104	469	9,710
20	0	84	54	57	32	84	99	410	9,300
21	8,100	119	88	88	42	85	101	523	16,877
22	0	100	101	65	73	86	104	529	16,348
23	0	107	114	75	76	86	104	562	15,786
24	0	114	126	69	71	93	110	583	15,203
25	0	91	98	61	71	85	99	505	14,698
26	0	94	105	58	55	93	104	509	14,189
27	0	91	90	60	66	90	103	500	13,689
28
29
30
31
계	16,200	3,158	2,541	2,375	2,468	2,583	3,127	16,252	15년 이월
소 계	16,200	0	0	6,310	6,685	5,516	6,161	24,672	22,213
합 계	32,400	3,158	2,541	8,685	9,153	8,099	9,288	40,924

끝.