문서번호	행정지원과-6059
결재일자	2016.3.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장	북부수도사업소장
정창영	이인형	정의석	03/28 박용진

정수기 사용 공공시설 수질검사 계획

2016. 3.

북부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

정수기 사용 공공시설 수질검사 계획

주민자치센터와 건강에 취약한 아동이 있는 국공립 어린이집에서 사용중인 정수기와 아리수 비교 수질검사를 실시하여 아리수의 안전성과 우수성을 홍보하여 공공기관의 선도적 아리수 음용 향상 추진

□ 추진배경

□ 건강에 취약한 아동이 있는 국공립 어린이집, 많은 시민들이 이용하는 주민자치센터의 정수기와 아리수의 비교수질검사 실시로 시민위생 안전확보

□ 정수기와 아리수의 비교 수질검사로 아리수의 우수성 홍보

□ 추진근거

□ 정수기사용 공공시설 아리수 음용확대 추진계획(수질과-647, ’16.1.21)

□ 정수기사용 공공시설 수질검사 계획(수질과-2476, ’16.3.22)

□ 추진방향

□ 주민자치센터 및 국공립 어린이집 정수기·생수 등 음용실태 조사

□ 정수기와 아리수의 비교 수질검사로 아리수 안전성과 우수성 홍보

⇒ 아리수로 음용 전환토록 적극 권고

□ 추진현황

□ 주민자치센터·국공립 어린이집 정수기·아리수 등 음용실태 조사

- 조사기간 : ’16. 2~3월

- 조사대상 : 133개소(주민자치센터 46, 국공립어린이집 87개소)

- 조사내용 : 정수기 및 생수 사용여부(유선)

- 조사결과 : 정수기 사용 88개소(66.2%)

구 분	계	정수기	생 수	아리수	비 고 (아리수)
계	133	88	-	45
주민자치센터	46	9	-	37	음수대 37
국·공립 어린이집	87	79	-	8	음수대 1 (보리차 7)

□ 추진계획

□ 검사대상 : 정수기 사용 88개소

구 분	계	강북구	도봉구	노원구	비 고
계	88(27)	26(9)	26(9)	36(9)	( ) 미네랄검사
주민자치센터	9(3)	2(1)	2(1)	5(1)
국·공립 어린이집	79(24)	24(8)	24(8)	31(8)

※  미네랄(Ca, Mg, Na, K)검사는 서울물연구원에서 검사(30% 표본) 실시

□ 검사항목

- 정 수 기(6개 항목) : 미네랄, 탁도, pH, 잔류염소, 일반세균, 총대장균군

- 수도꼭지(6개 항목) : 미네랄, 탁도, pH, 잔류염소, 철, 구리

※  미네랄은 서울물연구원과 검사일정 협의후 시료 채취하여 검사의뢰

□ 추진방법

- 정수기 사용 공공시설 수질검사계획 수립(사업소)

∙ 자치구(자치행정과, 여성가족과)에 수질검사 안내 공문발송 및 업무협의

- 수질검사 실시 및 검사성적서 발부하여 아리수 음용 확대 실시(사업소)

∙ 정수기 사용 국공립어린이집 등에 수질검사 안내후 검사 실시

∙ 검사성적서 발부 등 아리수 정보제공으로 아리수 우수성 등 홍보

- 수질검사 및 음용현황 분석하여 아리수 음용확대 방안 마련(본부)

□ 세부추진일정

□ ’16. 3월 : 정수기와 아리수 비교 수질검사 추진계획 수립

□ ’16.4~10월 : 수질검사 실시 및 검사성적서 발부

∙ 정수기 사용 국공립어린이집 등에 검사내용 안내한 후 검사 실시

∙ 검사성적서 발부 등 수질정보 제공으로 아리수 우수성 등 홍보

※ 검사결과 부적합 시설은 직결음수대로 교체토록 적극 권고

□ 행정사항

□ 분기별 10일 이내 수질검사 등 추진실적 보고

따로붙임 : 1. 정수기 사용 주민자치센터 현황 1부.

2. 정수기 사용 국공립 어린이집 현황 1부.

3. 수질검사표(안) 1부.

4. 수질검사 결과 보고 양식 1부. 끝.