문서번호	시설관리과-6012
결재일자	2016.3.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장
정성식	김만재	03/28 장종욱

「수유2배수분구 하수관거 종합정비공사-2공구」

지장물(상수관로)이설 협의 검토 보고

2016. 03.

시설관리과

강북구청 안전치수과에서 시행중인『수유2배수분구 하수관거 종합정비공사-2공구』

구간내 저촉되는 상수도시설물 이설협의가 접수되어 검토후 보고 합니다.

Ⅰ   현   황

가. 관련근거 : 안전치수과-4715호(2016.03.24)

나. 사 업 명 : 수유2배수분구 하수관거 종합정비공사-2공구

다. 이설위치 : 강북구 수유동 475-139호외 1개소

라. 시 행 자 : 강북구청 안전치수과

마. 협의내용 : 하수관로 부설 구간내 저촉되는 상수도시설물 이설협의

Ⅱ   보고내용

가. 강북구청 안전치수과에서 시행중인 수유2배수분구 하수관거 종합정비공사(2공구)중 상수도시설물이 저촉되어 이설 요청한 사항임.

연번	이설위치	도종	구경(㎜)	이설연장	비고
*	**************	****	**	**
*	************	****	**	**

나. 이설현황

Ⅲ  검토결과

가. 상기와 같은 사항으로 하수관 부설구간내 저촉되는 상수도시설물 이설요청 사항

대하여 상하수도 설비공사업 면허소지자로 하여금 자체이설토록 승인조건을 부여

하고자 하며,

나. 이설에 따른 원인자부담금(감독 및 출동경비 등)을 선납 후 시행가능함을 통보

하고자 합니다.

붙 임 : 1) 상수도 이설 승인조건 1부.

2) 이설 위치도 1부.  끝.