보    고    서

등록번호	급수운영과-5848

결재	★주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	정호정	代김영환	03/28 김수영

명에 의하여 지역담당 업무 수행 중 검침장애 수전 정비 요청이 제기되어 아래와 같이 현장 조사하고 그 결과를 보고합니다.

2016. 3. 28

복 명 자 : 지방시설7급  정 호 정

1. 현  황

○ 관련근거 : 요금과-7272(2016.3.15.)호 『검침장애 수전 정비 요청』

○ 수전 현황

- 위    치 : ******

- 수전내역 : D100mm × 1 (고객번호 : 035281348)

- 장애사유 : 맨홀 뚜껑 손잡이 파손

2. 보고내용

○ 요금과에서 맨홀 뚜껑 손잡이가 파손되어 대형수전으로서 미검침하게되어 우리과에 검침장애수전 정비 요청한 사항임

○ 대형계량기에서 검침이 불가능한 상태이므로, 사업소 유수율 증진을 위해 맨홀 뚜껑 손잡이 교체작업 지시코자함

3. 조치계획

○ 상기 맨홀 뚜껑 교체작업을 계약된 『용산구 관내 상수도공사(장기계속)』 계약 업체에 시공 지시하여 처리코자 합니다.

붙임 : 관련 공문 1부. 끝.