투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서남분뇨처리시설 현장대리인, 책임감리원 귀하
(경유)
제목	업무지시(서남분뇨처리시설)

1. 서분감 제2016-118(2016.03.23)호와 관련입니다.

2. 신설 분뇨처리장 시운전중 분뇨 협잡물에 의한 분배조 및 컨베이어 막힘현상 등은 설계․시공입찰 입찰안내서 조건에 따라 계약상대자 귀책사유이므로 대책을 수립 근본적으로 막힘현상이 발생하지 않도록 신속히 조치하여 2차 종합시운전 및 공사준공 일정에 차질이 발생치 않도록 조치하시기 바랍니다.

따로붙임 : 1. 시설보완 지시 회신내용 검토보고 1부.

2. 입찰안내서 요약 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이호기		환경설비과장	여인웅		설비부장	03/28 권오식
협조자
시행	설비부-4639	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8617	/전송	3708-8659	/	chance21@seoul.go.kr	/	대시민공개