소방관계법령위반사실보고서(******)
부분공개(6)
예방과-6142								검사지도팀장			예방과장			소방서장
								홍성원			김주호			03/28 이영우
위 반 자	주 소		서울시 강동구 천호대로 1005(천호동 455-8) 8층 *****************
	성 명		***		주민등록번호				**************
위반업소	소 재 지		서울시 강동구 천호대로 1005(천호동 455-8) 8층 *******************************
	상 호 (업체명)		***			업 주 명 (대표이사)						*** ***
	사업자등록 (허가)년월일					업 종 (특정소방대상물 구분)						판매시설
위반내용	8층 특별피난계단 전실에 상품 적치 - 방화구획 및 방화시설의 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위
위반법규	화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조 제1항 제2호
적용법규	화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제53조 제1항 제2호
증빙자료	1. 소방관계법령 위반사실 자인(확인)서 사본 1부. 2. 현장 사진 1부.
비 고	※ 참고사항
위의 소방관계법령 위반사실에 대하여는 과태료 처분 등이 필요하다고 인정되어 예방소방업무처리규정 제6조 제1항에 따라 보고합니다.
2016 년 3 월 28 일
		보 고 자		계 급			담당자			성 명			신성균
				계 급						성 명