출 장 결 과 보 고 서

주무관		주무관	급수운영과장		결재
김홍일		강동길	03/28 이자화
협 조

	명에 의하여 2016. 3. 28 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 . 3. 28.
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일, 김기태

보 고 내 용
일 시
건 명	출장결과보고서(3/28 김홍일, 김기태,)
내용	▶ 독산2동 378,독산3동 888 번지일대 밸브점검 - 독산2동 378-470 300/300mm 분기밸브 조절(개) - 독산2동 378-402 300/150mm 분기밸브 조절(개) - 독산3동 888-8 300/100mm 분기밸브 조절(개) - 독산3동 888-12 300/300mm 분기밸브 조절(개)
비 고