함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	수도자재관리센터
수신	내부결재
(경유)
제목	하자 대체품 검사 결과 보고

1.2014~2015년도에 발생한 하자계량기에 대한 2회차 대체품입니다.

가.납품회사 : 자인테크놀로지(주)

나.검사기간 : 2016.03.24.∼03.28

다.구경 및 기물번호(합격)

○.80mm(19대) : g16-508002∼508006. g16-508008∼508010.

g16-508012. 508013. 508015. 508016.

g16-508018∼508024.

○.100mm(14대) : g16-509001. 509004. g16-509006∼509008.

g16-509010∼509018.

○.150mm(7대) : g16-511009∼511013. 511015. 511016.

○.200mm(4대) : g16-512013. 512016. 512017. 512019.

첨부 : 검사내역 1부.끝.

주무관	정범영		계량기관리팀장	정인주		소장	03/28 성시영
협조자	주무관	최희령		주무관	전대진
시행	수도자재관리센터-5577	(		)	접수		(		)
우	06900	서울시 동작구 노들로 734	/
전화	02-3146-1957	/전송	3146-1965	/	yaja2007@seoul.go.kr	/	부분공개(7)