아름다운 변화, 열린 구정, 행복도시 서대문
		서대문소방서
수신	서대문구청장(토목과장)
(경유)
제목	2016년 관내 소화전 불량맨홀 정비공사 대상에 대한 회신

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서대문구청 토목과-3238(2016.03.15.)호『관내 불량맨홀 정비공사 작업지시(1차)알림 및 맨홀철개 지원 요청』와 관련입니다.

3. 2016년 불량맨홀 정비대상에 대한 확인 결과를 붙임과 같이 회신하니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 정비대상 :  7개소

나. 제외대상 :  9개소

연 번	조사번호	주소	규격	비고
1	7	연희동 홍제천로 36 금문설비	￠648	제외
2	23	남가좌동 거북골로 91-3(2)	￠648	정비대상
3	26	북가좌동 거북골로18가길 12(1)	￠648	제외
4	37	연희동 연희로33가길 6-29 교육원	￠648	정비대상
5	48	북가좌동 불광천길16	￠265	제외
6	49	북가좌동 불광천길42 농협우리음료	￠648	제외
7	50	북가좌동 불광천길68 (1)	￠265	제외
8	65	창천동신촌로7길41	￠648	정비대상
9	98	홍제동 홍제내2다길 4 클라우드빌라	￠648	제외
10	104	북가좌동 불광천길86 CU편의점(2)	￠648	정비대상
11	109	북가좌동 거북골로20길 9-33 (1)	￠648	제외
12	115	북가좌동 증가로24나길 20	￠648	제외
13	120	홍은동 연희로41길 173 (1)	￠648	정비대상
14	135	홍제동 세검정로4길 32 주민센터(2)	￠648	제외
15	150	합동 서소문로 43-12 (6)	￠648	정비대상
16	163	남가좌동 증가로108 에꼴쥬베	￠648	정비대상

붙 임 : 2016년 관내 불량맨홀정비공사 확인 결과(서대문소방서) 1부.  끝.

							서대문소방서장
담당자							이고운			대응총괄팀장					代강채훈					재난관리과장					03/28 김종린
협조자
시행			재난관리과-2153									(						)		접수											(						)
우	03720					서울특별시 서대문구 연희로 182 서대문소방서 3층 재난관리과															/			http://www.fire.seoul.kr/-seodaemun/
전화		3141-6919						/전송			3141-9419					/	1999bear@seoul.go.kr												/	대시민공개