급수불편 민원해소 조치계획 보고

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	신주예	代김영환	03/28 김수영

	명에 의거 ****************급수불편 민원에 대한 현장 조사후 아래와 같이 조치코자 보고 합니다.
2016. 03. 28
보고자 : 지방시설서기보 신주예

1. 제    목 : 앵글밸브 고장으로 인한 급수불편 해소

2. 현    황

○ 위       치 : ********************

○ 신  청  인 : *****

○ 수도계량기 구경 : D=20㎜☓1

○ 민원요지 : 밸브고장 및 인입 수도관 노후로 인한 급수불편

3. 보고내용

○ ********************으로 접수되었던 민원 사항임

○ 상기 위치 현장 확인 시 앵글밸브를 정비코자 하였으나 불가능하여, 노후된 보호통을 정비하여 앵글밸브 민원을 처리하고자 함.

4. 조치의견

○ 상기 인입 수도관 공사 시행은 연간단가업체인 용산구관내 상수도공사 **************으로 하여금 공사토록 작업지시하고 추후 정산코자 합니다.  끝.