함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	목동공동구내 상수도 시설물 누수복구 요청

1. 공동구관리처-1813(2016.3.23.)호와 관련입니다.

2. 목동공동구내 상수도 시설물이 아래와 같이 누수 발생되어 복구요청 하오니  조속히 처리하여 주시고 조치결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

□ 누수내역

위 치	시 설 물	구경	누수량	비 고
목동공동구 사무실에서 신트리방향 60m 지점	상수도관	200㎜	미량

따로붙임 : 누수사진 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	김남구		급수운영과장	03/28 조면행
협조자
시행	급수운영과-7480	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 강서수도사업소 급수운영과(3층)	/
전화	02-3146-3947	/전송	02-3146-3989	/	guhe6530@seoul.or.kr	/	부분공개(7)