		강남수도사업소
CU********8*******A06***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료(개포동 175-3)

1. 옥외누수신고 민원을 신청한 아래 건에 대하여 현장확인 후 민원처리를 완료하고 그 결과를 보고합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	1002016018443	신청일자	2016년 03월 28일
누수위치(주소)	06323 서울 강남구 개포동 175-3
신청인	김정음	연락처	02-579-7760
신청인(주소)	서울 강남구 개포동 175-3
현장도착시간	11시 40분	출동인원	3
누수여부	Y	누수탐지여부	N
조사자	박준성	처리일자	2016년 03월 26일
처리결과	80mm 분기 밸브 개폐 80mm 불출수

끝.

주무관							박준성				시설관리과장					03/28 박희철
협조자
시행			시설관리과-7036										(						)		접수												(						)
우																						/
전화									/전송								/														/	부분공개(6)