출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	박용구	김광운	03/28 오기석

	명에 의하여 관내 민원처리, 시설물 점검 관련하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 03. 28.
보 고 자 :*****************************

보 고 내 용
일 시	2016. 03. 28.(월) 09:30~17:00
건 명	출장결과보고서
내용	◉ 출장목적 ▷ 마장동 *****번지 소출수민원. ▷ 마장동*****번지 실누수민원. ▷ 마장동******번지 실누수민원. ▷ 성수동2가******번지 불출수민원. ▷ 성수2가*******번지 실누수민원. ▷ 용답동*****번지 불출수민원. ▷ 송정동*****번지 밸브고장민원. ◎ 점검결과 ▶ 마장동 *****번지 역지변 수리후 정상출수됨. ▶ 마장동*****번지 밸브 커버 조임수리 함. ▶ 마장동******번지 밸브누수로 누수복구업체 이첩함. ▶ 성수동2가******번지 계량기까지 정상출수 옥내 밸브잠김상태 민원인 설명 후 처리함. ▶ 성수2가*******번지 앵글밸브 커버 조임수리함. ▶ 용답동*****번지 계량기까지 정상출수 옥내 자체 수리후 정상. ▶ 송정동*****번지 밸브 누수로 누수복구업체 이첩함.
비 고	∽♬∽