문서번호	시설관리과-7248
결재일자	2016.3.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	★시설관리팀장	시설관리과장
이승환	김근용	03/28 代김근용
협 조

누수피해 보상요구에 따른 조사보고

(***************)

2016. 03.

강서수도사업소

(시설관리과)

누수피해 배상요구에 따른 조사보고

(***************)

***************에서 누수에 의한 피해 배상요구가 접수되어 검토 사항을 아래와 같이 보고함

□ 민원현황

○ 접수일시 : 2016.03.24.

※ 2016.01.26. 누수로 인한 피해배상 민원 접수관련임(급수운영과-7031(2016.03.24)호)

○ 발생장소 : *****************

○ 민 원 인 : **********************

○ 피해배상 요청내용

- ***********앞 상수도관(20mm,GSP) 누수로 인해 *********** 지하층 2세대 침수로 안방 및 작은방의 장판, 벽지등이 젖었으며 바닥공사를 실시하였음

□ 현장조사 내용

○ 누수내용 : 상기위치의 앞 **********호 앞 기존 COP 50mm/    GSP 20mm 인입분기 접합부에서 누수발생

○ 피해내용 : 지하 2세대 침수로 인한 바닥 장판 및 바닥공사 사실을 확인하였음.

□ 조치계획

○ 한국지방재정공제회에 보험사고 접수 통보

- 위 사항을 우리 본부와 배상책임보험에 계약된 보험사인 삼성화재보험에 사고 접수하여 민원처리에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 1. 누수복구 준공계 및 증거자료 1부.

2. 배상책임보험 보험사고 접수양식 1부.

3. GIS 위치도 및 피해 사진 1부.  끝.