함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
(경유)
제목	‘16년 해빙기대비 상수도시설물 지적사항 조치보고

1. 시설관리과-2654(‘16. 3. 21)호와 관련입니다.

2. 위 대호에 의거 ‘16년 해빙기대비 상수도시설물 안전점검 지적사항 미조치건에 대하여 조치하였기 다음과 같이 보고합니다.

가. 지적사항 조치(2건)

- 개포공동구 330m 지점 케이블 정리완료

- 개포공동구 40m 지점 관지지대 보수완료

따로붙임 :  지적사항 조치사진 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	윤복철		시설관리과장	03/28 박희철
협조자
시행	시설관리과-7000	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02)3146-4891	/전송	02)3146-4939	/	yun2113@seoul.go.kr	/	대시민공개