문서번호	미생물검사과-541
결재일자	2016.3.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	미생물검사과장	수질분석부장
김유나	차영섭	03/28 김복순

세균실험실 초순수 제조기 부품 교체계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 3.

초순수제조기 부품 교체 계획 보고

세균실험실에 설치된 초순수제조기의 부품 교체시기가 도래함에 따라 교체하여 실험환경 조성에 만전을 기하고자 합니다.

2016. 3. 28.

보고자: 주무관  김유나

■ 장비명: 초순수제조기 (2005.5.9. 세균실험실 설치)

■ 교체이력

연번	일자	교체대상	교체사유
1	2010-06-04	카트리지	수명 만료
2	2011-06-20	필터	수명 만료
3	2012-10-23	UV램프	수명 만료
4	2012-11-01	필터	수명 만료
5	2013-09-11	카트리지	수명 만료
6	2015-04-17	카트리지 등	수명 만료
7	2015-12-04	카트리지	수명 만료

■ 교체 사유: 초순수기 저항값이 기준(18.2㏁, 메가옴)이하로 떨어짐,

초순수 공급불가

■ 금번 교체내역

연번	교체대상	교체사유
1	RO membrane	수명 만료
2	이온교환 카트리지	수명 만료
3	순환펌프	작동 이상

■ 수리 소요예산: 2,513,500원(부가세 포함)

○ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 시설장비유지비

■ 담당자 의견

○ 초순수제조기의 소모품을 신속히 교체하여 미생물 실험에 차질이 없도록 하고자 함.

■ 첨부      1. 산출기초조사서	1부.

2. 견적서 각	1부.

3. 경제적 수리한계 검토	1부. 끝.