함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	서울특별시한강사업본부장(기반시설과장)
(경유)
제목	『암사초록길 조성공사』 지장 상수도관 이설 검토결과 송부

1. 한강사업본부 기반시설과-922호(2016.3.25.)와 관련입니다.

2. 귀 본부에서 추진중인 『암사초록길 조성공사』와 관련하여  구간내 지장 상수도관 이설 협의요청에 대해 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

◈ 암사초록길 조성공사 구간내 지장 상수도관 이설검토 회신

- 이설 가능여부 : 이설가능(조건부)

- 이설조건

․공사대상 구간은 비상관로, 이중화관로가 없어 공사시 단수가 수반됨

☞ 공사중 단수없이 기존 공급량 그대로 공급할 수 있는 방안 검토

․공사중 수질사고 발생 우려

☞ 최대한 서서히 급수운영을 추진하고, 공사중 충격 최소화 방안 수립

※ 세부 검토사항은 붙임 1. 참조

따로붙임 : 암사초록길 조성공사 관련 지장 상수도관 문제점 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	김지환		배수과장	유승효		급수부장	03/28 이규상
협조자
시행	배수과-2623	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개