	송파소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	제20대 국회의원 선거 관련 투·개표소 소방특별조사 계획

1. 관련근거

가. 송파구선거관리위원회-1818(2016.3.22.)호 『투·개표장소 소방안전점검 및 협조요청의 명단 통보 의뢰』

나. 예방과-6294(2016.3.10)호 『2016년도 봄철 소방특별조사 계획 알림』

다. 예방과-6670(2016.3.18)호 『2016년 소방특별조사 추진 계획 알림』

라. 예방과-7085(2016.3.23.)호 『제20대 국회의원 선거 관련 투·개표소 소방특별조사 계획(알림)』

2. 2016. 4. 13.(수) 실시하는 제20대 국회의원선거가 안전하고 원활하게 진행될 수 있도록 하기 위해 투·개표소에 대한 소방특별조사 계획을 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 기  간 : 2016. 3. 30. ～ 4. 8.

나. 대  상 : 투표소 23개소

다. 소방특별조사자 : 펌프차 및 탑승대원(예방요원 등)

※ 119안전센터장(팀장)책임하에 실시

라. 중점 조사(확인) 사항

1) 투표소 내 소화기 비치 등 소방시설 등 안전관리 상태

2) 비상구 안전관리 및 화재 등 유사시 투표함 안전조치에 관한 사항                3) 관계자에 대한 소화기·옥내소화전 사용법 및 초기 대응요령 교육

4) 화기취급시설 등 안전관리 및 소방활동상 필요한 사항 등

마. 결과 조치

1) 위법사항 : 과태료, 조치명령, 기관통보 등 행정조치

※ 선거일 전까지 긴급 시정완료토록 독려

2) 현지시정 : 위법하지만 경미하여 현장에서 시정가능한 경우

☞ 소방특별조사 세부조사표에 반드시 기재

4) 권고사항 : 소방안전관리가 위법하지는 않으나 미흡한 경우

☞ 소방특별조사 세부조사표 및 별지에 기록하여 결재

3. 행정사항

가. 소방특별조사 대상에 대한 일정 통보는 유선 통보로 갈음.

※ 사전 투표소 설치·운영 기간 : 2016. 4. 8. ~  4. 9.

나. 안전관리 책임자(선임자)를 지정하여 현장이동을 비롯하여 시설물 등 조사(확인)시 안전사고가 발생하지 않토록 사전 교육 등 안전관리에 만전을 기하고,

다. 소방특별조사시 비상구 등 안전관리 교육 및 안내문을 배부(홍보)하고 실적 관리

라. 소방특별조사 결과는 붙임서식에 의거 2016. 4. 11(월)한 보고

붙임  1. 투표소 소방특별조사 대상 1부.

2. 소방특별조사 세부조사표 서식 1부

3. 투표소 소방특별조사 결과보고 서식 1부.

4. 비상구 안전관리 안내문 1부.  끝.

담당자	이영대		진압1대장	김선광		지휘1팀장	추영호		현장대응단장	03/28 박충건
협조자
시행	현장대응단-3058	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56	/
전화	02-3401-2119	/전송	02-3401-3119	/	lyd8595@seoul.go.kr	/	부분공개(7)