소방특별조사 세부조사표(****************

검사일자 : 2016. 03. 21.(월)

1. 조사대상

대 상 명	*******************			전화번호	***3425-7856
소 재 지	*******-1	대표자	동 장	주 용 도	업무시설
건물구조	양식 RC조, 3/1층, 연면적: 642.09㎡ 중 3층 회의실			소방안전 관리자	***

2. 기본 조사사항

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	- 소방안전관리자 선임확인 및 업무 수행 등 확인한 바 적정함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	- 특이사항 없음	- 화기 및 전열기구 사용시 안전 관리 요령 숙지 권고함
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	- 해당사항 없음
④소방시설 (필요시)	- 사전투표소(3층 회의실) 소화기 위치 및 압력 확인한 바 적정함
⑤피난시설 (필요시)	- 사전투표소(3층 회의실) 피난 상 장애요인 확인한 바 적정함
⑥관계자 소방안전 교육 등	- 소화·통보·피난방법 등 유사시 초기 대응요령 교육 - 소방시설 및 방화시설 유지 관리사항 안내 - 교육인원 : 안전관리자 *** 등 3명

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 정기검사 실시 적정함 [전기(3년), 가스(1년)]

결재	담당자		1팀장		센터장
	이종근		정금석		03/28 배영우
협조