	마포소방서
수신	마포구청장(토목과장)
(경유)
제목	보도확폭 관련 지장시설물 이설 협의에 대한 회신(만리재 옛길)

1. 관련문서

가. 마포구청 토목과-16488(2014.11.13.)호 『보도확폭 관련 지장시설물 이설 요청(만리재 옛길)

나. 마포소방서 현장지휘대-11430(2014.11.14.)호 『보도확폭 관련 지장시설물 이설 요청에 대한 회신(만리재 옛길)』

다. 마포구청 토목과-493(2015.01.13.)호 『보도확폭 관련 지장물 이설 검토 요청(만리재 옛길)』

라. 재난관리과-2990(2015.4.30.)호 『보도확폭 관련 지장시설물 이설 요청에 대한 회신(만리재 옛길)』

마. 재난관리과-3011(2015.5.1.)호 『보도확폭 관련 지장시설물 이설 요청에 대한 추가 회신(만리재 옛길)』

바. 마포구청 토목과-4647(2016.3.28.)호 『차도확폭 및 보도정비 관련 지장 소화전 이설 협의(만리재 옛길)』

2. 귀 청에서 요청하신 보도확폭으로 인한 만리재 옛길 지상식 소화전 이설 협의 건에 대하여, 2014년 11월 14일  및  2015년4월30일, 2015년5월1일 회신한바와 같이 이설 조건을 통보하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 위     치 : 마포구 만리재 옛길 104(공덕동 1-13)

나. 이설소화전 : 지상식 소화전 1개소(마포소방서 **********)

다. 이설내용

○ 만리재 옛길 보도확폭 공사에 따른 지상식소화전 위치 조정

라. 허가조건

○ 이설에 따른 모든 비용은 원인 행위자가 부담하기로 함(수도법71조 의거)

○ 소화전을 기존위치에서 현장상황에 맞게 이설

○ 이설공사시 시민의 보행에 지장이 없도록 설치하여야 함

○ 이설공사 진행시 관련기관(서부수도사업소 등)의 관계규정을 준수하여, 소방기본법 제10조 및 동법 시행규칙 제6조 규정에 의거 완벽한 시공을 하여야함

○ 이설공사 완료 후 소화전의 기능상 이상유무를 검수받아야 함

마. 소방용수시설을 손상 , 파괴 , 철거 또는 그밖의 방법으로 그 효용을 해한 경우 소방기본법 제50조(5년이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금)에 의거 불이익 처벌을 받게 되므로 공사로 인한 하자가 발생되지 않도록 유의하시고,

바. 이설완료 시 결과를 사진등을 첨부하여 마포소방서 대응총괄팀으로 통보 바랍니다.

※ 마포소방서 대응총괄팀(☎715-2119)

붙 임 　대상 소화전 현장 사진 및 위치도 1부.  끝.

	마포소방서장
담당자	정용우		대응총괄팀장	한상우		재난관리과장	전결 03/29 유충렬
협조자
시행	재난관리과-2020	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화	02)715-2119	/전송	02)716-1192	/	sjeong38@seoul.go.kr	/	대시민공개