문서번호	시설관리과-9187
결재일자	2016.3.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
서영인		채재일	03/29 代채재일
협조

보 고 서(묘동 120번지 외 36개소 동결배관 해빙)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

중부수도사업소

시 설 관 리 과

보   고   서

명에 의거 종로구 지역담당 업무수행중 아래와 같은 사항이 발생하여 보고합니다.

2016. 3. 29

보고자 : 지방시설서기 서 영 인

□. 동결 발생 현황

가. 기 간 : 2016. 1. 24 ~ 2. 15

나. 위 치 : 종로구 ******** 외 36개소

*************************

□. 보고내용

가. 상기 현황과 같이 기간내 기온 저하로 인해 동결 배관이 발생하여, 신속하게 급수불편

해소하기 위해 관내 수탁업체에 선 작업지시하여 동결 확인 및 해빙조치토록 하였음.

나. 접수현황

연번	접수일	신청내용	주소		연번	접수일	신청내용	주소
			동	번지				동	번지
1	01월 24일	급수관동결	***	***	20	01월 25일	급수관동결	***	******
2	01월 24일	급수관동결	****	**	21	01월 25일	급수관동결	***	*****
3	01월 24일	급수관동결	***	******	22	01월 26일	급수관동결	****	*****
4	01월 24일	급수관동결	***	*******	23	01월 26일	급수관동결	***	****
5	01월 24일	급수관동결	***	******	24	01월 27일	급수관동결	***	***
6	01월 24일	급수관동결	***	*****	25	01월 27일	급수관동결	***	****
7	01월 24일	급수관동결	***	*****	26	01월 27일	급수관동결	***	******
8	01월 24일	급수관동결	*****	***	27	01월 27일	급수관동결	***	****
9	01월 24일	급수관동결	****	****	28	01월 27일	급수관동결	****	*****
10	01월 24일	급수관동결	*****	*****	29	01월 27일	급수관동결	***	*****
11	01월 24일	급수관동결	***	****	30	01월 27일	급수관동결	****	******
12	01월 24일	급수관동결	****	***	31	01월 27일	급수관동결	****	*******
13	01월 24일	급수관동결	***	****	32	01월 27일	급수관동결	****	****
14	01월 24일	급수관동결	***	*****	33	01월 28일	급수관동결	****	****
15	01월 24일	급수관동결	****	*****	34	01월 29일	급수관동결	***	*****
16	01월 24일	급수관동결	***	******	35	02월 02일	급수관동결	***	*******
17	01월 24일	급수관동결	***	******	36	02월 02일	급수관동결	***	*****
18	01월 24일	급수관동결	***	****	37	02월 15일	급수관동결	****	******
19	01월 25일	급수관동결	****	*****

□ 조치의견

가. 상기 내용과 같이 선 작업지시하여 조치한 사항에 대하여 우리사업소 종로구 관내 연간단가 계약업체 「창신동등 10개동 상수도공사」에 시공지시하여 주민 급수불편 해소 및 유수율 업무에  만전을 기하고자 합니다.   끝.