투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	내부결재
(경유)
제목	중랑천 용수공급시설 약품사용량 최종 보고

중랑천 용수공급시설 수처리 약품의 2015년10월~2016년02월 사용 현황을 다음과 같이 보고합니다.

【2015년 11월 약품사용 현황】

(단위 : kg)

약품명	전월 재고량	입고량	사용량	현 재고량	비고
알룸(8%)	32,476	297,230	300,400	35,646
수산화나트륨(20%)	10,202	73,000	64,060	19,141
폴리머	2,420	4,150	2,920	3,650
액체산소	7,943	63,140	59,820	11,263
액체질소	0	6	6	0

【2015년 12월 약품사용 현황】

(단위 : kg)

약품명	전월 재고량	입고량	사용량	현 재고량	비고
알룸(8%)	35,646	289,510	294,702	30,454
수산화나트륨(20%)	19,141	47,210	60,110	6,241
폴리머	3,650	8,300	2,960	8,990
액체산소	11,263	51,040	52,571	9,732
액체질소	0	7	7	0

【2016년 01월 약품사용 현황】

(단위 : kg)

약품명	전월 재고량	입고량	사용량	현 재고량	비고
알룸(8%)	30,454	288,000	302,160	16,294
수산화나트륨(20%)	6,241	46,980	52,180	1,041
폴리머	8,990	0	3,300	5,690
액체산소	9,732	50,950	53,903	6,779
액체질소	0	7	7	0

【2016년 02월 약품사용 현황】

(단위 : kg)

약품명	전월 재고량	입고량	사용량	현 재고량	비고
알룸(8%)	16,294	268,800	284,240	854
수산화나트륨(20%)	1,041	54,500	55,050	491
폴리머	5,690		3,070	2,620
액체산소	6,779	55,330	51,585	10,524
액체질소	0	7	7	0

붙 임 : 약품사용량 적산대장 1부.  끝.

★주무관	김석수		시설보수과장	03/29 代최승룡
협조자
시행	시설보수과-1188	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64	/	www.seoul.go.kr
전화	2211-2553	/전송	2211-2579	/	seoksu99@seoul.go.kr	/	부분공개(5)