문서번호	시설관리과-6222
결재일자	2016.3.29.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	시설관리과장			결재
양봉우	代황대룡	03/29 남정열
협 조

상수도관 이설 착공계 제출관련 보고

(천호역 공영주차장 출입구 이설공사)

명에 의거 동담당 업무 수행 중 「천호역 공영주차장 출입구 이설공사」 구간의 지장 상수도관 이설 착공계 접수와 관련하여 아래와 같이 보고합니다.

□ 이설공사 현황

○ 공 사 명 : 「천호역 공영주차장 출입구 이설공사」

〇 위    치 : 천호역 공영주차장 출입구 외 2개소

〇 공사기간 : 2013.12. ~ 2017.07.

〇 시 공 사 : 삼성물산(강동팰리스 현장)

〇 지장상수도관 현황

- 지상식 소화전 D=100MM×3개소, D=150㎜×1개소

〇 관련대호

☞ 삼건(강동팰리스)외(관)-2016-022호(2016.3.23.) “지장 상수도 이설공사 착공계           제출의 건”

□ 보고내용

〇 착공계 제출사항

- 시공업체 선정 :******************

☞ 사업종목 : 상하수도설비공사업(등록번호 : 상하수도 강동-15-11-01)

- 현장대리인 선임계

**	****	****	****	**
***	********	**********	************	*********

- 공사기간 : 2016. 4. 1. ~ 2016. 8. 31.

〇 사급자재 공급원 승인 검토

- 품    명 : 닥타일주철직관 외 9종

- 공 급 원 : 신안주철㈜ 외 13개 업체

- 검토사항 : 닥타일주철직관 외 9종에 대한 한국산업규격 표시인증(KS), 공인기관 시험성적서, 위생안전기준 및 납품실적, 유효기간검토 등

□ 처리의견

〇 현장대리인 선임계에 대하여는 건설기술자 배치기준 “건설산업기본법 시행령 제35조(별표5)”에 의거 검토한 바 자격 기준에 적합하고,

〇 주요자재 공급원 승인 신청서에 대하여 위생안전기준(KC) 취득여부 등 검토한바 따로붙임과 같이 적합하므로 사용승인 처리하고 상수도이설공사 감리사인 ㈜건양ENG 및 삼성물산 강동팰리스 현장으로 관련내용 통보코자 합니다.

붙임 : 1. 착공계(시공계획서) 1부.

2. 사급자재공급원승인검토서 1부.  끝.