	서초소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2016년 상반기 소방용수시설 일제점검, 정비 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-1440(2016.2.29.)호 『2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검 ·정비 추진계획 알림』

나. 방배119안전센터-1261(2016.3.3.)호 『2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검, 정비 추진 계획 보고』

2. 위와 관련하여 방배 119안전센터 2016년 상반기 소방용수시설 일제점검결과, 정비 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 기 간 : 2016. 3. 7. ~ 3. 24.

나. 대 상 : 공설 609개소(소화전 : 580개소/비상소화장치 : 29개소)

다. 점검자 : 방배119안전센터 직원

라. 주요점검 및 추진사항

○ 시설물 매몰․파손, 수압상태 등 확인

○ 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

○ 급격한 밸브조작에 의한 역류 발생 방지

○ 소방용수카드 변동사항 및 미비한부분 정비

○ 비상소방용수시설(강,하천) 관리카드 작성 및 정비

○ 노후 소화전(30년 이상) 점검 및 등급 재분류

○ 소방용수시설 장애가 되는 주차구획선 파악 등

○ 발견한 수리표찰은 취합 후 대응총괄팀장에게 제출(2개 제출)

○ 2016년 신설소화전 예정지 보고(방배119안전센터-1261(2016.3.18.) 기보고함)

마. 점검결과 : 붙임 참조

붙임   1. 2016년도 상반기 소방용수시설 일제조사 조사결과 1부

2. 소방용수시설 신설 예정지 위치도(방배) 1부

3. 주차 구획선 구획(서식) 1부

4. 2016. 보온 및 도색대상 1부.  끝.

	방배119안전센터장
담당자	성일		진압3팀장	박재익		센터장	03/29 배상관
협조자
시행	방배119안전센터-1451	(		)	접수		(		)
우	06699	서울특별시 서초구 남부순환로 2155 방배119안전센터(방배동)	/
전화	02-582-0119	/전송	02-523-9119	/		/	대시민공개