소방특별조사 세부조사표(문래초등학교 보건교육실)

검사일시 : 2016.3.29.

1. 조사대상

대 상 명	문래초등학교 1층 보건교육실			전화번호	*************
소 재 지	영등포구 문래로 104	대표자	학교장	주 용 도	교육연구시설
건물구조	양식 철근조 스라브가 5/1층 연면적 3,636㎡			소방안전관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	소방안전관리자의 업무 적정 수행함	소방안전교육 실시함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장취급에 관한 사항	특이사항없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당사항없음
④소방시설(필요 시)	소화기,옥내소화전설비,자동화재탐지설비 적정 관리됨
⑤피난시설(필요 시)	유도등 적정 관리됨	1층 피난층에 위치하여 특이사항없음

2. 조사사항

결재	★담당자		지휘3팀장		현장대응단장
	류인구		전응식		03/29 서재근
협조	진경백