공연장 피난 방화시설 불시단속조사서

(가톨릭청년회관cy씨어터)

조사일시 : 2016. 3. 29(화)

대상명	가톨릭청년회관 cy 씨어티		위 치	마포구 월드컵로2길49
대표자	재단법인 서울가톨릭청년회	전화번호	070-8668- 5795		처종(업종)	수련시설
규 모	R.C 6/2층, 연면적 4173.86 ㎡ ,사용층 지하1층 857.29 ㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
피난‧방화시설 폐쇄․잠금행위	- 피난‧방화시설 폐쇄‧잠금행위 없음
피난‧방화시설 훼손행위	- 피난‧방화시설 훼손행위 없음
물건적치 또는 장애물 설치	- 물건적치 및 장애물 적치 행위 없음
피난‧방화시설 변경행위	- 피난‧방화시설 변경행위 없음
건축물 외부까지 피난통로 확보	건축물 외부까지 피난통로 확보됨
특이사항	특이사항없음

결재	★재난관리과장		소방서장
	유충렬		03/29 이재옥
협조