문서번호	급수운영과-7027
결재일자	2016.3.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
오광원		代김승완	03/29 代김홍준
협조

녹물출수 민원발생에 따른 보고

(***********)

2016. 3.

관말 정체수에 따른 녹물출수 민원 건에 대하여 아래와 같이 조치하여 본 민원을 해소코자 함

녹물출수 민원발생에 따른 보고

민원현황

○ 민원위치 : ***************

○ 발생원인 : 관말 지역으로 녹물 발생

○ 조치내용 : 현장방문하여 퇴수조치함.

○ 조치일시 : 2016. 3. 24(목)

○ 민원 현황

주 소	민원인	요구내용	조치사항
*********	***	녹물퇴수로 인한 수도요금 감면요청	수도감면 처리

보고내용

○ 관말 지역인 마포구 *********번지에 녹물이 유입되어 신속하게 퇴수      및 민원처리를 하였으나 ********에서 녹물 출수로 퇴수한 퇴수량에     대해 수도요금 감면요청이 있는 사항임.

행정사항

○ 녹물 출수로 퇴수한 퇴수량에 대하서는 퇴수량을 검토및 산정하여 수도요금

감면처리코자 합니다.

- 관세척수(Q＝A * V * T)

D=20mm, A=[eqn: {pi D ^{2}} over {8}]=0.000157, h=54m, 수압=5.4[eqn: kgf/cm ^{2}], 개도율         =0.5, T=2시간 퇴수=7200sec, V=0.64*[eqn: sqrt {2gh}]m/sec = 20.8212

∴ Q＝A * V * T = 0.000157*20.8212*7200 = 23.53[eqn: m ^{3}] 감면

끝.