문서번호	총무과-10952
결재일자	2016.3.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	총무과장
채충일		임철수	03/29 이혜경
협조
	주무관		장병선

『본관, 남산1,2별관』

상반기 저수조 청소 완료보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 3

행  정  국

(총무과)

『본관, 남산1,2별관』

상반기 저수조 청소 완료보고

청사 본관, 남산1,2별관 지하 등에 설치된 저수조의 청소를 완료

하고, 그 결과를 보고합니다.

□ 관련근거

○ 서울특별시 수도 조례 제40조의 2, 제40조의 3

- 대형, 소형건축물의 위생조치 : 반기 1회 이상 저수조 청소

□ 저수조 현황

구분	명 칭	용량(톤)	설치위치	비고
본관	저수조(2개소 )	330, 200	지하5층 기계실
	저수조(충무상황실)	142	지하3층 기계실
남산1별관	저수조	50	지하2층 기계실
남산2별관	고가수조	10	옥상

□ 청소개요

○ 일자 : ‘16.3.25.(금) ~ 3.26.(토) - 2일간

○ 장소 : 본관(충무상황실 포함), 남산1,2별관

○ 업체 : 사회복지법인 특수미래재단

본관 지하5층	본관 지하3층(충무상황실)	남산1별관 지하2층

□ 소요비용 : 약 4,100천원

○ 저수조 청소비 : 5,200원 × 732톤(전체용량) ≒ 3,800천원

※ 수질검사비 : 60,000원×5개소 = 300천원

○ 예산과목 : 청사관리, 쾌적하고 안전한 청사관리, 공공운영비. 끝.