문서번호	급수운영과-6628
결재일자	2016.3.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
손현정	이경희	03/29 이자화
협 조

사유지내 상수도관 이설 검토 보고

-관악구 행운동 *****번지 -

2016.  03.

남부수도사업소

급수운영과

사유지내 상수도관 이설 검토 보고

행운동 30-28번지 토지 소유주로부터 해당 토지에 매설되어 있는 상수도관을 이설해 달라는 민원이 접수되어 현장 확인한 결과 지적 측량점을 확인하고 사유지내 상수도관 이설이 필요하다 판단되어 시행 계획을 보고 드림

Ⅰ		현 황

○ 위  치 :  관악구 행운동 ******* 상

○ 토지소유주 :  ******************

○ 민원요지 : 사유지를 침범한 상수도관을 이설 요청한 민원임

Ⅱ		보고내용

○ 관악구 행운동 ******* 토지 소유주로부터 해당 토지에 매설된 상수도관을 이설해 달라는 민원이 접수된 실정으로 현장조사를 실시한 결과,

○ 민원인의 주장은 2015년 12월경 행운동 ******** 신축건물의 급수공사를 시행하면서 본인이 소유한 토지를 무단 굴착하고 상수도관을 매설하였다고 주장하는 실정이며, 현재 지적 측량점이 존재하여 상수도관 이설이 시급한 실정임.

○ 상수도 GIS 도면

Ⅲ		조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 토지 소유주로부터 사유지내 상수도관 이설 요청에 따른 민원은 지적 측량점과 성과품을 제시하여 상수도관 이설이 시급한 실정으로, 사유지내 상수도관 이설 민원을 해소코자 아래와 같이 이설공사를 시행코자 하며,

- 공사개요 : D=80mm, L=5m 이설

○ 공사의 시급성을 감안 ‘보라매동외 10개동 상수도공사’ 계약업체인 ㈜주마건설 대표 신경기에게 작업지시하고 추후 정산하고자 함.

끝.