소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방용수시설 매몰 확인 협조 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 소방서에서 관리 중인 소방용수시설이 도로에 매몰확인되어 아래와 같이 의뢰하오니 유사시 화재진압에 사용되는 시설임을 감안하여 귀 기관의 공사여부를 확인하여 2016.03.31.(목)한 회신하여 주시기 바랍니다.

○ 수   량 : 2개소

○ 상세내역

연번	식별	관리번호	위 치	고장내역	비고
1	지하식	101082호	은평구 가좌로 7가길 25-35 (응암동 755-22)	소화전이 도로에 매몰됨	소방서 예산 보수중
2	지상식	314050호	은평구 서오릉로 93 (은평구 역촌동 14-3)	소화전이 도로에 매몰됨

붙 임  소방용수시설 위치도 및 사진 1부.  끝.

	은평소방서장
수신자	은평구청장(토목과장),은평구청장(안전치수과장),서울특별시 서부도로사업소장(도로보수과장)
★담당자	박기훈		대응총괄팀장	지정현		재난관리과장	전결 03/29 김지수
협조자
시행	재난관리과-2265	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962	/
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개