비상구 관리실태 등 확인 조사서

결재	담당자	진압3팀장	센터장
	김효헌	김만영	03/29 류인엽

대상명	땡초포차		위 치	광진구 화양동 34-12
대표자	박희도(건물주)	전화번호	02-3409-0409	처종(업종)	일반음식점
규 모	양식 R/C조 슬라브가 3 /1 층 연면적 385.92㎡ 중 127.2㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구 폐쇄․잠금행위없음	비상구 폐쇄․ 잠금 등 법령위반 행위금지토록 지도함
비상구 훼손행위	비상구 훼손행위 없음	비상구 훼손등 법령위반 행위 금지토록 지도함
물건적치 또는 장애물 설치	물건적치 또는 장애물 설치없음	피난통로상 물품 및 장애물 적치엄금토록 지도함.
비상구 변경행위	비상구 변경행위 없음	비상구 변경등 법령위반 행위 금지토록 지도함
특이사항	특이사항 발견치 못함
참 고

확인일 : 2016. 3.  29.            확인자 : 소방위 정진호

소방사 김효헌