투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	추가 수리모형실험장 점검결과 조치사항 통보

1. 방재시설부-4253(2016.3.28.)호 『신월빗물저류배수시설 등 방재시설확충공사』추가수리모형실험 출장 점검결과와 관련입니다.

2. 추가수리모형실험 점검결과 조치사항을 아래와 같이 통보하오니, 유지관리운영계획이 면밀히 수립될 수 있도록 만전을 기하여 주시기 바라며, 아울러, 공사 시행시 지하수유출에 따른 지반침하 방지대책 및 지하철 2, 5호선 통과구간에 대한 안전시공 등 시공관리에도 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 추가 수리모형실험 조치사항

- 실험 Case를 종합하여 실제 운영자가 손쉬운 운영이 가능토록                           운영방안 마련

- 터널내 저류량이 있는 경우 복잡한 수리현상으로 운영시 혼란이                        있을 수 있으므로 이에 대한 정밀검토

- 잔류수 배제펌프 적정용량 검토(잔류수 배출기간 단축 등)

- 터널내 잔류수량과 기상청 예보를 반영한 운영계획 수립과 돌발                강우에 대비한 운영방안 필요

- 동영상(사진)촬영시 모형내부 물 흐름이 잘보이도록 청결유지. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	(주)현대건설 귀중,신월빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 책임건설사업관리기술자
주무관	이병환		치수시설과장	김흥근		방재시설부장	03/29 임춘근
협조자	주무관	박찬표
시행	방재시설부-4361	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(프리미어플레이스빌딩 14층) 도시기반시설본부 방재시설부	/
전화	02-3708-8773	/전송	02-3708-8756	/	bhl923@seoul.go.kr	/	대시민공개