출 장 결 과 보 고 서

주무관		주무관	행정지원과장			결재
강수지		최덕기	03/29 이두영
협 조

	명에 의하여 옥내누수 확인 관련 금천구 가산디지털2로 169 ㈜크레송유통에 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2016 . 03. 28.
보 고 자 : 행정9급 강수지 사무운영7급 정창익

보       고       내       용

일    시

2016. 03. 28

건    명

옥내누수 출장결과보고서(2016-03-28) / 정창익 외 1명

내용

1. 수전 현황

가. 고객번호 : 31821203 /  구경 : 50㎜  /  업종 : 일반용

나. 주   소 : 금천구 가산디지털2로 169 (가산동 459-23)

다. 성   명 : ㈜크레송유통 (***************************)

2. 확인 내용

가. 건물규모 및 기타사항

-	연면적 6,984㎡ 지상5층 지하1층으로 이루어진 물류센터 건물로 사용 중인 일반용 수전임.

- 1,260㎥ (3/28) - 1,180㎥ (3/7) = 80㎥,

80㎥ ÷ 21일 × 61일 = 232㎥ (2개월 추정량).

나. 옥내누수 확인 사항

- 1월 정기검침 시 사용량 급증 안내를 받고, 2월 11일 지하 기계실 저수조 연결배관 및 주펌프와 보조펌프 교체 수리완료함. (업체: 내외산업개발)

건물	수리현장	3/28 현재지침

3. 담당자 의견

- 상기수전은 1납기 누수감액을 하고, 3납기 사용기간(1.7~3.7)에 누수기간이 약 1달정도 포함되어 있어 누수직전 사용량을 기준으로 누수감액 처리코자 함.

- 감액예상금액: -1,618,900원

비  고

현장확인 참여자 : ***************************